Załącznik nr 6 do SIWZ

Dostawa apteczek, materiałów i wyposażenia medycznego

| L.p. | Nazwa przedmiotu | Opis przedmiotu | Ilość | Kwota (brutto) jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zakup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apteczka pierwszej pomocy | apteczka pierwszej pomocy K-10, wyposażenie apteczki zgodne z normą DIN13157 PLUS, apteczka w opakowaniu plastikowym, uchwyt do powieszenia na ścianę | 5 szt | do 100,00zł/szt |
|  | Fartuch ochronny jednorazowy | fartuch z folii, przedni, zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki, grubość min. 0,025mm | 3 000 szt | do 2,50zł/szt |
|  | Fartuch z elanobawełny | fartuch ochronny medyczny/kosmetyczny z elanobawełny, elanobawełna 50/50, krótki rękaw, na zatrzaski lub zamek błyskawiczny, z kieszeniami, różne kolory, rozmiary od S do XXL | 35 szt | do 50,00zł/szt |
|  | Higieniczna myjka jednorazowa | duża, miękka ściereczka w kształcie kieszeni nakładanej na dłoń | 7 600 szt | do 1,00zł/szt |
|  | Klapki medyczne | klapki pełne, kryte palce, z paskiem na piętę, profilowane, skórzane, rozmiary od 37 do 43 | 84 pary | do 80,00zł/para |
|  | Maseczki jednorazowe | Maseczki jednorazowe z gumkami zamocowanymi na bokach, 3-warstwowe, w opakowaniach po 50 szt maseczek, hipoalergiczne | 126 opak | do 10,00zł/opak |
|  | Paski do glukometru | paski do glukometru 3 w 1 (pasujące do glukometru 3w1 MultiCareIn); 3 rodzaje pasków ze względu na pomiar (cholesterol, glukoza, trójglicerydy). Za jednostkę miary uznaje się zestaw 3 rodzajów pasków (do pomiaru cholesterolu, glukozy, trójglicerydów) kompatybilnych z ww glukometrem. Zawartość opakowania pasków do pomiaru cholesterolu i trójglicerydów - po 5 sztuk, do pomiaru glukozy – min. 50 sztuk | 24 zestawy | do 180,00zł/zestaw |
|  | Płyn dezynfekcyjny do sprzętu | bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, z atestem PZH, pojemność 1l | 320 szt | do 40,00zł/szt |
|  | Płyn do dezynfekcji rąk | bezbarwny, bezzapachowy, na bazie alkoholu, 500 ml | 960 szt | do 20,00zł/szt |
|  | Rękawice gumowe wielokrotnego użytku | rękawice gumowe, flokowane, wielokrotnego użytku, rozmiar 7, 8 | 248 par | do 4,00zł/para |
|  | Rękawiczki jednorazowe nitrylowe | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, opakowanie 100szt, rozmiar S, M | 744 opak | do 15,00zł/opak |
|  | Pojemniki na zużyte igły | pojemnik jednorazowego użytku, czerwony, pojemność 200 ml, z atestem PZH | 244 szt | do 3,00zł/szt |
|  | Worki na odpady medyczne | worki na odpady sanitarne/medyczne – czerwone, 35l, worki w rolkach po 50 sztuk | 30 rolek | do 9,00zl/rolka |